ТОРГОВЫЙ	         ДОМ

РАСХОД КОЛИЧЕСТВА КОМПЛЕКТУЮЩИХ

НА 1м2 ПО ГЛАДИ СТЕНЫ (при толщине утеплителя 100мм)

СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ «Сартэксим-Термо» («Сартэксим-Термо М» и «Сартэксим-Термо П»)

| № п/п | Наименование материала | Расход на 1м2 |  | Уп-ка |  | Цена упаковки руб. | Цена <500м2 |  | 500м2<Цена<1000м2 |  | Цена > 1000м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ед.изм., руб | М2 руб | Ед.изм., руб | М2 руб | Ед.изм., руб | М2 руб |
| 1 | Грунтовка РСО | 0,3 | кг/м2 | 20 | кг | 894,40 | 44,70 | 13,40 | 40,20 | 12,10 | 38,00 | 11,40 |
| 2 | Клей КТ-ПУ-Б2 для приклеивания утеплителя | 5 | кг/м2 | 25 | кг | 389,50 | 15,60 | 78,00 | 14,00 | 59,40 | 13,30 | 66,30 |
| 3 | Дюбель строительный забивной «БИЙСК» ДС-2 50.60.160 | 5 | шт/м2 | 1000 | шт. | 6130,00 | 6,13 | 30,70 | 6,13 | 30,70 | 6,00 | 30,00 |
| 4 | Фасадная сетка GW 545 4*4-160-100-050 (1800) г. Елабуга | 1,1 | м/м2 | 50 | м. | 1300,00 | 26,00 | 28,60 | 23,00 | 25,30 | 23,00 | 25,30 |
| 5 | Клей КТ для приклеивания сетки | 5 | кг/м2 | 25 | кг | 552,20 | 22,10 | 110,50 | 19,90 | 99,50 | 18,80 | 94,00 |
| 6 | Шпаклевка фасадная ШМФ серая | 2 | кг/м2 | 25 | кг | 387,00 | 15,50 | 31,00 | 14,00 | 28,00 | 13,20 | 26,40 |
| 7 | Минер.штукатурка декор. МШД-1,5* | 2,5-2,8 | кг/м2 | 25 | кг | 547,00 | 21,90 | 54,80 | 19,70 | 49,30 | 18,60 | 46,60 |
| Итого стоимость (руб.) 1 кв. м в системе |  |  |  |  |  |  |  | 347,00 |  | 304,30 |  | 300,00 |
| 1 | Грунтовка РСО | 0,3 | кг/м2 | 20 | кг | 894,40 | 44,70 | 13,40 | 40,20 | 12,10 | 38,00 | 11,40 |
| 2 | Клей КТ-ПУ-Б2 для приклеивания утеплителя | 5 | кг/м2 | 25 | кг | 389,50 | 15,60 | 78,00 | 14,00 | 59,40 | 13,30 | 66,30 |
| 3 | Дюбель строительный забивной «БИЙСК» ДС-2 50.60.160 | 5 | шт/м2 | 1000 | шт. | 6130,00 | 6,13 | 30,70 | 6,13 | 30,70 | 6,00 | 30,00 |
| 4 | Фасадная сетка GW 545 4*4-160-100-050 (1800) г. Елабуга | 1,1 | м/м2 | 50 | м | 1300,00 | 26,00 | 28,60 | 23,00 | 25,30 | 23,00 | 25,30 |
| 5 | Клей КТ для приклеивания сетки | 5 | кг/м2 | 25 | кг | 552,20 | 22,10 | 110,50 | 19,90 | 99,50 | 18,80 | 94,00 |
| 6 | Минер.штукатурка декор.камешковая МШД-К2* | 2,8-3,0 | кг/м2 | 25 | кг | 546,00 | 21,90 | 61,30 | 19,70 | 55,20 | 18,60 | 52,00 |
| Итого стоимость (руб.) 1 кв. м в системе |  |  |  |  |  |  |  | 322,50 |  | 282,20 |  | 279,00 |
| 1 | Грунтовка РСО | 0,3 | кг/м2 | 20 | кг | 894,40 | 44,70 | 13,40 | 40,20 | 12,10 | 38,00 | 11,40 |
| 2 | Клей КТ-ПУ-Б2 для приклеивания утеплителя | 5 | кг/м2 | 25 | кг | 389,50 | 15,60 | 78,00 | 14,00 | 59,40 | 13,30 | 66,30 |
| 3 | Дюбель строительный забивной «БИЙСК» ДС-2 50.60.160 | 5 | шт/м2 | 1000 | шт. | 6130,00 | 6,13 | 30,70 | 6,13 | 30,70 | 6,00 | 30,00 |
| 4 | Фасадная сетка GW 545 4*4-160-100-050 (1800) г. Елабуга | 1,1 | м/м2 | 50 | м | 1300,00 | 26,00 | 28,60 | 23,00 | 25,30 | 23,00 | 25,30 |
| 5 | Клей КТ для приклеивания сетки | 5 | кг/м2 | 25 | кг | 552,20 | 22,10 | 110,50 | 19,90 | 99,50 | 18,80 | 94,00 |
| 6 | Минер.штукатурка декор. МШД-3,0* | 4,5 | кг/м2 | 25 | кг | 438,30 | 17,50 | 78,80 | 15,80 | 71,00 | 14,90 | 67,00 |
| Итого стоимость (руб.) 1 кв. м в системе |  |  |  |  |  |  |  | 340,00 |  | 298,00 |  | 294,00 |

*Примечание      Разные поверхности имеют различные  свойства и оказывают влияние на расход материалов

Для точного расчета расходуемого материала необходимо провести пробное нанесение покрытия

ТОРГОВЫЙ	         ДОМ

Дополнительные несущие и соединительные материалы

| № п/п | Наименование материала | Ед.изм. | Цена (руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <500 м2 | <1000м2 | >1000м2 |
| 1 | Цокольный профиль алюмин. 50мм 2,5м | П.м. | 140,00 | 130,00 | 120,00 |
| 2 | Профиль угловой ПВХ с армир.сеткой 10х15см , 2,5 м | шт | 60,00 | 55,00 | 50,00 |
| 3 | Профиль примыкающий оконный с арм. сеткой 2,5 м | шт. | 120,00 | 108,00 | 102,00 |

Теплоизоляционные материалы

Минераловатная теплоизоляция «LINEROCK»

| № п/п | Наименование материала | Размеры мм | Область применения | Плотность кг/м3 | Цена за 1м3 (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плита ФАСАД | 1000*500*(50-100) | Фасад под штукатурку | 150-160 (161 фактич.) | от 4250,00 до 4500,00 |
| ПЕНОПОЛИСТИРОЛ |  |  |  |  |  |
| 1 | ПСБ-С 25Ф | 1000*1000 (20-100) | Фасад под штукатурку |  | 1700,00 |

Торговый Дом  «Сартэксим»

410017, г. Саратов

Весенний проезд 1«В»

Тел./факс (8452) 20-77-12; 20-77-13

e-mail : td@sarteksim.ru